## Sheet1
| filename_x | pk2_peak_cent | pk2_amplitude | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | pk1_peak_cent | pk1_amplitude | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | deltaNe | Ne_Corr | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk2 | residual_pk1 | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center | index
0 | 01 NE 1.txt | 1448.1775 | 29208.0966 | 0.2388 | 0.2388 | 0.00346 | 1118.0073 | 2542.1894 | 0.28106 | 0.28106 |  | 330.1702 | 1.0009 |  |  | 116.7733 | 21.1874 | 137.9606 | NE 1 | NE 1.txt | September 14, 2022 | 5.034 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:14:32 PM | 51272 | 1324.929 | 0
1 | 03 NE 2.txt | 1448.1765 | 27288.7795 | 0.24028 | 0.24028 | 0.00352 | 1118.0087 | 2661.5817 | 0.27866 | 0.27866 |  | 330.1678 | 1.0009 |  |  | 110.022 | 21.8601 | 131.8821 | NE 2 | NE 2.txt | September 14, 2022 | 5.04 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:20:52 PM | 51652 | 1324.929 | 11
2 | 05 NE 3.txt | 1448.1753 | 27492.6623 | 0.24007 | 0.24007 | 0.00349 | 1118.0039 | 2520.93 | 0.28296 | 0.28296 |  | 330.1714 | 1.0009 |  |  | 109.0797 | 21.2042 | 130.2839 | NE 3 | NE 3.txt | September 14, 2022 | 5.044 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 2:27:57 PM | 52077 | 1324.929 | 21
3 | 07 NE 4.txt | 1448.1765 | 27023.717 | 0.24234 | 0.24234 | 0.00359 | 1118.0042 | 2537.8452 | 0.28591 | 0.28591 |  | 330.1723 | 1.0009 |  |  | 108.8437 | 21.6775 | 130.5212 | NE 4 | NE 4.txt | September 14, 2022 | 5.058 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:35:11 PM | 52511 | 1324.929 | 29
4 | 11 NE 5.txt | 1448.1746 | 27488.6678 | 0.24267 | 0.24267 | 0.00357 | 1118.005 | 2525.0905 | 0.28389 | 0.28389 |  | 330.1696 | 1.0009 |  |  | 110.2505 | 20.2801 | 130.5306 | NE 5 | NE 5.txt | September 14, 2022 | 5.087 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 2:49:08 PM | 53348 | 1324.929 | 30
5 | 17 NE 6.txt | 1448.1672 | 27089.7939 | 0.24406 | 0.24406 | 0.00349 | 1117.9986 | 2582.2527 | 0.28753 | 0.28753 |  | 330.1687 | 1.0009 |  |  | 106.7214 | 20.9342 | 127.6557 | NE 6 | NE 6.txt | September 14, 2022 | 5.045 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:10:14 PM | 54614 | 1324.929 | 31
6 | 19 NE 7.txt | 1448.165 | 27189.6555 | 0.24524 | 0.24524 | 0.00349 | 1117.9911 | 2521.5641 | 0.287 | 0.287 |  | 330.1738 | 1.0009 |  |  | 108.2617 | 21.1664 | 129.4281 | NE 7 | NE 7.txt | September 14, 2022 | 5.045 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:17:23 PM | 55043 | 1324.929 | 32
7 | 21 NE 8.txt | 1448.1664 | 27352.3905 | 0.24492 | 0.24492 | 0.00356 | 1117.9985 | 2570.576 | 0.28225 | 0.28225 |  | 330.1679 | 1.0009 |  |  | 110.503 | 20.8735 | 131.3765 | NE 8 | NE 8.txt | September 14, 2022 | 5.051 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:24:59 PM | 55499 | 1324.929 | 33
8 | 23 NE 9.txt | 1448.1669 | 26986.0364 | 0.24562 | 0.24562 | 0.00359 | 1117.9959 | 2593.2988 | 0.2904 | 0.2904 |  | 330.171 | 1.0009 |  |  | 108.5427 | 22.2751 | 130.8178 | NE 9 | NE 9.txt | September 14, 2022 | 5.047 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:33:24 PM | 56004 | 1324.929 | 34
9 | 27 NE 10.txt | 1448.1562 | 27723.7271 | 0.2464 | 0.2464 | 0.00358 | 1117.9782 | 2514.9543 | 0.28248 | 0.28248 |  | 330.178 | 1.0009 |  |  | 112.2425 | 20.9275 | 133.1699 | NE 10 | NE 10.txt | September 14, 2022 | 5.055 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 3:49:44 PM | 56984 | 1324.929 | 1
10 | 29 NE 11.txt | 1448.1543 | 28229.4103 | 0.24578 | 0.24578 | 0.00348 | 1117.9714 | 2527.7581 | 0.28659 | 0.28659 |  | 330.1829 | 1.0009 |  |  | 113.5863 | 21.6065 | 135.1928 | NE 11 | NE 11.txt | September 14, 2022 | 5.054 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 3:58:40 PM | 57520 | 1324.929 | 2
11 | 31 NE 12.txt | 1448.1529 | 27415.857 | 0.24612 | 0.24612 | 0.00348 | 1117.9708 | 2583.3019 | 0.28656 | 0.28656 |  | 330.1821 | 1.0009 |  |  | 109.1799 | 22.6818 | 131.8618 | NE 12 | NE 12.txt | September 14, 2022 | 5.056 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:06:23 PM | 57983 | 1324.929 | 3
12 | 33 NE 13.txt | 1448.1496 | 27490.486 | 0.24638 | 0.24638 | 0.00348 | 1117.9697 | 2639.4025 | 0.28813 | 0.28813 |  | 330.1799 | 1.0009 |  |  | 109.4912 | 22.0404 | 131.5316 | NE 13 | NE 13.txt | September 14, 2022 | 5.057 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:14:58 PM | 58498 | 1324.929 | 4
13 | 35 NE 14.txt | 1448.1489 | 26886.3755 | 0.24647 | 0.24647 | 0.0035 | 1117.9714 | 2526.7518 | 0.2887 | 0.2887 |  | 330.1775 | 1.0009 |  |  | 106.7958 | 21.6128 | 128.4086 | NE 14 | NE 14.txt | September 14, 2022 | 5.061 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:21:46 PM | 58906 | 1324.929 | 5
14 | 37 NE 15.txt | 1448.1491 | 26838.9238 | 0.24657 | 0.24657 | 0.00344 | 1117.9618 | 2556.0878 | 0.28645 | 0.28645 |  | 330.1873 | 1.0009 |  |  | 105.113 | 35.929 | 141.0421 | NE 15 | NE 15.txt | September 14, 2022 | 5.062 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:32:03 PM | 59523 | 1324.929 | 6
15 | 39 NE 16.txt | 1448.1453 | 27160.1188 | 0.24782 | 0.24782 | 0.00345 | 1117.9618 | 2423.7905 | 0.28746 | 0.28746 |  | 330.1836 | 1.0009 |  |  | 107.1524 | 21.59 | 128.7425 | NE 16 | NE 16.txt | September 14, 2022 | 5.062 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:39:27 PM | 59967 | 1324.929 | 7
16 | 41 NE 17.txt | 1448.1419 | 27641.7332 | 0.24743 | 0.24743 | 0.00347 | 1117.9584 | 2645.8975 | 0.28505 | 0.28505 |  | 330.1836 | 1.0009 |  |  | 109.489 | 21.3413 | 130.8304 | NE 17 | NE 17.txt | September 14, 2022 | 5.061 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:46:45 PM | 60405 | 1324.929 | 8
17 | 43 NE 18.txt | 1448.1395 | 27409.5645 | 0.24712 | 0.24712 | 0.00345 | 1117.9564 | 2632.0583 | 0.29099 | 0.29099 |  | 330.1831 | 1.0009 |  |  | 109.6827 | 22.5023 | 132.185 | NE 18 | NE 18.txt | September 14, 2022 | 5.063 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 4:53:49 PM | 60829 | 1324.929 | 9
18 | 45 NE 19.txt | 1448.1417 | 27096.2031 | 0.24742 | 0.24742 | 0.00348 | 1117.9558 | 2600.1157 | 0.28537 | 0.28537 |  | 330.1859 | 1.0009 |  |  | 108.3917 | 21.5422 | 129.9339 | NE 19 | NE 19.txt | September 14, 2022 | 5.065 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:00:50 PM | 61250 | 1324.929 | 10
19 | 47 NE 20.txt | 1448.14 | 27505.1111 | 0.24853 | 0.24853 | 0.00349 | 1117.9544 | 2569.181 | 0.28461 | 0.28461 |  | 330.1856 | 1.0009 |  |  | 107.1065 | 19.8379 | 126.9444 | NE 20 | NE 20.txt | September 14, 2022 | 5.063 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:08:55 PM | 61735 | 1324.929 | 12
20 | 49 NE 21.txt | 1448.139 | 27067.3022 | 0.24786 | 0.24786 | 0.00344 | 1117.9518 | 2449.2213 | 0.28633 | 0.28633 |  | 330.1872 | 1.0009 |  |  | 105.0446 | 20.6569 | 125.7015 | NE 21 | NE 21.txt | September 14, 2022 | 5.068 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:16:44 PM | 62204 | 1324.929 | 13
21 | 51 NE 22.txt | 1448.1409 | 27120.0059 | 0.24949 | 0.24949 | 0.00357 | 1117.9472 | 2474.7784 | 0.28802 | 0.28802 |  | 330.1937 | 1.0009 |  |  | 107.3906 | 21.9744 | 129.365 | NE 22 | NE 22.txt | September 14, 2022 | 5.067 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 5:25:17 PM | 62717 | 1324.929 | 14
22 | 54 NE 23.txt | 1448.1363 | 27138.324 | 0.24869 | 0.24869 | 0.00346 | 1117.9493 | 2539.182 | 0.28871 | 0.28871 |  | 330.187 | 1.0009 |  |  | 105.6397 | 21.0539 | 126.6936 | NE 23 | NE 23.txt | September 14, 2022 | 5.066 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 5:39:44 PM | 63584 | 1324.929 | 15
23 | 56 NE 24.txt | 1448.097 | 27845.8207 | 0.2511 | 0.2511 | 0.00387 | 1117.9009 | 2517.8787 | 0.28674 | 0.28674 |  | 330.1962 | 1.0009 |  |  | 115.3649 | 21.5361 | 136.901 | NE 24 | NE 24.txt | September 14, 2022 | 4.976 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '18s'] | 7:48:15 PM | 71295 | 1325 | 16
24 | 58 NE 25.txt | 1448.133 | 28264.7092 | 0.24884 | 0.24884 | 0.00357 | 1117.9431 | 2576.6875 | 0.2895 | 0.2895 |  | 330.19 | 1.0009 |  |  | 112.7954 | 21.6709 | 134.4662 | NE 25 | NE 25.txt | September 14, 2022 | 4.975 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:55:20 PM | 71720 | 1325 | 17
25 | 60 NE 26.txt | 1448.1294 | 27648.9179 | 0.24829 | 0.24829 | 0.00348 | 1117.934 | 2555.3945 | 0.28681 | 0.28681 |  | 330.1954 | 1.0009 |  |  | 109.4122 | 21.1898 | 130.602 | NE 26 | NE 26.txt | September 14, 2022 | 4.973 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:02:37 PM | 72157 | 1325 | 18
26 | 62 NE 27.txt | 1448.1263 | 27660.9287 | 0.24897 | 0.24897 | 0.0035 | 1117.9326 | 2525.1027 | 0.28334 | 0.28334 |  | 330.1937 | 1.0009 |  |  | 108.7035 | 25.0939 | 133.7974 | NE 27 | NE 27.txt | September 14, 2022 | 4.971 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:10:55 PM | 72655 | 1325 | 19
27 | 66 NE 29.txt | 1448.1216 | 27000.0126 | 0.24972 | 0.24972 | 0.00359 | 1117.9282 | 2643.4961 | 0.28963 | 0.28963 |  | 330.1934 | 1.0009 |  |  | 109.1002 | 22.6489 | 131.7491 | NE 29 | NE 29.txt | September 14, 2022 | 4.973 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:26:08 PM | 73568 | 1325 | 20
28 | 68 NE 30.txt | 1448.1234 | 27025.5075 | 0.24863 | 0.24863 | 0.00352 | 1117.9311 | 2640.8158 | 0.28573 | 0.28573 |  | 330.1923 | 1.0009 |  |  | 107.4141 | 22.0886 | 129.5027 | NE 30 | NE 30.txt | September 14, 2022 | 4.976 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:33:56 PM | 74036 | 1325 | 22
29 | 70 NE 31.txt | 1448.1218 | 27059.5097 | 0.24801 | 0.24801 | 0.00351 | 1117.9267 | 2615.2346 | 0.28801 | 0.28801 |  | 330.1951 | 1.0009 |  |  | 107.0666 | 22.9547 | 130.0213 | NE 31 | NE 31.txt | September 14, 2022 | 4.974 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:42:09 PM | 74529 | 1325 | 23
30 | 75 NE 32.txt | 1448.122 | 26714.5653 | 0.24785 | 0.24785 | 0.00344 | 1117.9302 | 2636.8394 | 0.28834 | 0.28834 |  | 330.1919 | 1.0009 |  |  | 104.0919 | 21.4428 | 125.5348 | NE 32 | NE 32.txt | September 14, 2022 | 4.975 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:58:43 PM | 75523 | 1325 | 24
31 | 79 NE 33.txt | 1448.1198 | 27727.1792 | 0.24972 | 0.24972 | 0.00361 | 1117.9216 | 2587.6284 | 0.28312 | 0.28312 |  | 330.1981 | 1.0008 |  |  | 110.9186 | 21.851 | 132.7695 | NE 33 | NE 33.txt | September 14, 2022 | 4.974 | 45 | 3 | 20 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:11:46 PM | 76306 | 1325 | 25
32 | 81 NE 34.txt | 1448.1174 | 27583.1198 | 0.24815 | 0.24815 | 0.00353 | 1117.9203 | 2679.0401 | 0.28761 | 0.28761 |  | 330.1971 | 1.0008 |  |  | 109.745 | 21.5948 | 131.3398 | NE 34 | NE 34.txt | September 14, 2022 | 4.972 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:19:20 PM | 76760 | 1325 | 26
33 | 84 NE 35.txt | 1448.1217 | 26827.4563 | 0.24809 | 0.24809 | 0.00347 | 1117.9265 | 2654.6836 | 0.28378 | 0.28378 |  | 330.1952 | 1.0009 |  |  | 105.7407 | 22.1806 | 127.9213 | NE 35 | NE 35.txt | September 14, 2022 | 4.977 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:32:56 PM | 77576 | 1325 | 27
34 | 89 NE 37.txt | 1448.1249 | 26055.5549 | 0.24896 | 0.24896 | 0.00354 | 1117.9343 | 2578.7314 | 0.2861 | 0.2861 |  | 330.1906 | 1.0009 |  |  | 104.4713 | 20.6964 | 125.1677 | NE 37 | NE 37.txt | September 14, 2022 | 4.978 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:49:43 PM | 78583 | 1325 | 28