## Sheet1
| filename_x | pk2_peak_cent | pk2_amplitude | pk2_sigma | pk2_gamma | error_pk2 | pk1_peak_cent | pk1_amplitude | pk1_sigma | pk1_gamma | error_pk1 | deltaNe | Ne_Corr | Ne_Corr_min | Ne_Corr_max | residual_pk2 | residual_pk1 | residual_pk1+pk2 | name_for_matching | filename_y | date | power (mW) | Int_time (s) | accumulations | Mag (X) | duration | 24hr_time | sec since midnight | Spectral Center | index
0 | 063 NE 32.txt | 1448.1186 | 28726.4741 | 0.23573 | 0.23573 | 0.00315 | 1117.9232 | 2520.8198 | 0.27465 | 0.27465 |  | 330.1954 | 1.0009 |  |  | 109.3815 | 22.2486 | 131.6301 | NE 32 | NE 32.txt | September 15, 2022 | 4.985 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:31:27 PM | 70287 | 1324.929 | 25
1 | 067 NE 34.txt | 1448.1246 | 28848.942 | 0.23707 | 0.23707 | 0.00315 | 1117.9392 | 2566.4863 | 0.27259 | 0.27259 |  | 330.1854 | 1.0009 |  |  | 111.2951 | 21.4432 | 132.7383 | NE 34 | NE 34.txt | September 15, 2022 | 4.992 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:47:43 PM | 71263 | 1324.929 | 27
2 | 069 NE 35.txt | 1448.1265 | 29878.698 | 0.23653 | 0.23653 | 0.00313 | 1117.939 | 2679.5078 | 0.27851 | 0.27851 |  | 330.1875 | 1.0009 |  |  | 114.9046 | 23.393 | 138.2976 | NE 35 | NE 35.txt | September 15, 2022 | 5.002 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 7:55:13 PM | 71713 | 1324.929 | 28
3 | 071 NE 36.txt | 1448.1257 | 29551.0222 | 0.23692 | 0.23692 | 0.00308 | 1117.9373 | 2676.091 | 0.27572 | 0.27572 |  | 330.1883 | 1.0009 |  |  | 111.5989 | 22.8549 | 134.4538 | NE 36 | NE 36.txt | September 15, 2022 | 5.006 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:05:00 PM | 72300 | 1324.929 | 29
4 | 073 NE 37.txt | 1448.1296 | 29001.5736 | 0.23636 | 0.23636 | 0.00307 | 1117.9408 | 2794.3877 | 0.2773 | 0.2773 |  | 330.1888 | 1.0009 |  |  | 109.3189 | 23.9806 | 133.2995 | NE 37 | NE 37.txt | September 15, 2022 | 5.006 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:13:10 PM | 72790 | 1324.929 | 30
5 | 075 NE 38.txt | 1448.1258 | 27781.4701 | 0.23831 | 0.23831 | 0.00311 | 1117.9341 | 2715.4197 | 0.27742 | 0.27742 |  | 330.1917 | 1.0009 |  |  | 104.2082 | 24.7537 | 128.9619 | NE 38 | NE 38.txt | September 15, 2022 | 5.011 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:22:04 PM | 73324 | 1324.929 | 31
6 | 077 NE 39.txt | 1448.1262 | 29472.0357 | 0.23785 | 0.23785 | 0.00315 | 1117.9363 | 2639.1116 | 0.27863 | 0.27863 |  | 330.1898 | 1.0009 |  |  | 114.2257 | 22.5188 | 136.7445 | NE 39 | NE 39.txt | September 15, 2022 | 5.018 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 8:30:46 PM | 73846 | 1324.929 | 32
7 | 079 NE 40.txt | 1448.1244 | 28457.001 | 0.23784 | 0.23784 | 0.00315 | 1117.9347 | 2645.2728 | 0.27571 | 0.27571 |  | 330.1896 | 1.0009 |  |  | 107.7703 | 22.6278 | 130.398 | NE 40 | NE 40.txt | September 15, 2022 | 5.03 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:39:11 PM | 74351 | 1324.929 | 34
8 | 080 NE 41.txt | 1448.1212 | 28599.5226 | 0.2394 | 0.2394 | 0.00325 | 1117.9213 | 2715.9854 | 0.27377 | 0.27377 |  | 330.1998 | 1.0008 |  |  | 111.8849 | 21.9474 | 133.8322 | NE 41 | NE 41.txt | September 15, 2022 | 5.03 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:43:21 PM | 74601 | 1324.929 | 35
9 | 082 NE 42.txt | 1448.1227 | 29035.4482 | 0.23808 | 0.23808 | 0.00315 | 1117.9288 | 2704.9022 | 0.27502 | 0.27502 |  | 330.1939 | 1.0009 |  |  | 110.3198 | 22.5204 | 132.8403 | NE 42 | NE 42.txt | September 15, 2022 | 5.046 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:51:15 PM | 75075 | 1324.929 | 36
10 | 084 NE 43.txt | 1448.1144 | 28415.8004 | 0.23953 | 0.23953 | 0.00328 | 1117.9218 | 2690.4069 | 0.27947 | 0.27947 |  | 330.1927 | 1.0009 |  |  | 109.5094 | 21.7757 | 131.285 | NE 43 | NE 43.txt | September 15, 2022 | 5.039 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 8:58:56 PM | 75536 | 1324.929 | 37
11 | 086 NE 44.txt | 1448.111 | 27877.0019 | 0.24105 | 0.24105 | 0.00333 | 1117.9174 | 2709.7448 | 0.27507 | 0.27507 |  | 330.1936 | 1.0009 |  |  | 106.7206 | 22.1442 | 128.8648 | NE 44 | NE 44.txt | September 15, 2022 | 5.039 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:07:19 PM | 76039 | 1324.929 | 38
12 | 088 NE 45.txt | 1448.108 | 27376.7569 | 0.24117 | 0.24117 | 0.00332 | 1117.9137 | 2680.9848 | 0.27856 | 0.27856 |  | 330.1943 | 1.0009 |  |  | 103.2749 | 23.2738 | 126.5487 | NE 45 | NE 45.txt | September 15, 2022 | 5.042 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:15:03 PM | 76503 | 1324.929 | 39
13 | 090 NE 46.txt | 1448.107 | 29645.8223 | 0.24103 | 0.24103 | 0.0034 | 1117.9148 | 2731.1625 | 0.27615 | 0.27615 |  | 330.1922 | 1.0009 |  |  | 114.9035 | 22.4937 | 137.3972 | NE 46 | NE 46.txt | September 15, 2022 | 5.03 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:26:07 PM | 77167 | 1324.929 | 40
14 | 092 NE 47.txt | 1448.1126 | 28292.2311 | 0.24072 | 0.24072 | 0.00327 | 1117.9179 | 2613.1562 | 0.27702 | 0.27702 |  | 330.1947 | 1.0009 |  |  | 108.0329 | 22.49 | 130.5229 | NE 47 | NE 47.txt | September 15, 2022 | 5.032 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '16s'] | 9:33:27 PM | 77607 | 1324.929 | 41
15 | 094 NE 48.txt | 1448.1146 | 27830.3991 | 0.24193 | 0.24193 | 0.00339 | 1117.9263 | 2673.1803 | 0.28032 | 0.28032 |  | 330.1883 | 1.0009 |  |  | 107.9486 | 23.1796 | 131.1282 | NE 48 | NE 48.txt | September 15, 2022 | 5.033 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:41:29 PM | 78089 | 1324.929 | 42
16 | 096 NE 49.txt | 1448.1132 | 29483.5984 | 0.24321 | 0.24321 | 0.00348 | 1117.9192 | 2624.8693 | 0.27563 | 0.27563 |  | 330.194 | 1.0009 |  |  | 116.0369 | 22.3832 | 138.4201 | NE 49 | NE 49.txt | September 15, 2022 | 5.034 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:48:25 PM | 78505 | 1324.929 | 43
17 | 098 NE 50.txt | 1448.1117 | 28151.5601 | 0.24211 | 0.24211 | 0.00337 | 1117.9132 | 2665.741 | 0.27901 | 0.27901 |  | 330.1985 | 1.0008 |  |  | 109.0728 | 22.61 | 131.6828 | NE 50 | NE 50.txt | September 15, 2022 | 5.035 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 9:58:21 PM | 79101 | 1324.929 | 45
18 | 100 NE 51.txt | 1448.1109 | 28909.0142 | 0.2424 | 0.2424 | 0.00339 | 1117.9149 | 2647.1583 | 0.2756 | 0.2756 |  | 330.196 | 1.0009 |  |  | 110.9784 | 22.6876 | 133.666 | NE 51 | NE 51.txt | September 15, 2022 | 5.037 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 10:05:40 PM | 79540 | 1324.929 | 46
19 | 102 NE 52.txt | 1448.1119 | 28166.866 | 0.24298 | 0.24298 | 0.00342 | 1117.9164 | 2683.9442 | 0.27726 | 0.27726 |  | 330.1955 | 1.0009 |  |  | 109.4061 | 22.5902 | 131.9964 | NE 52 | NE 52.txt | September 15, 2022 | 5.04 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 10:12:33 PM | 79953 | 1324.929 | 47
20 | 104 NE 53.txt | 1448.1089 | 27873.1001 | 0.24453 | 0.24453 | 0.0035 | 1117.908 | 2713.9314 | 0.27704 | 0.27704 |  | 330.2009 | 1.0008 |  |  | 108.4582 | 23.382 | 131.8403 | NE 53 | NE 53.txt | September 15, 2022 | 5.039 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 10:23:49 PM | 80629 | 1324.929 | 48
21 | 106 NE 54.txt | 1448.1048 | 29344.6229 | 0.2445 | 0.2445 | 0.00355 | 1117.9144 | 2681.9434 | 0.27693 | 0.27693 |  | 330.1903 | 1.0009 |  |  | 115.7748 | 21.6598 | 137.4346 | NE 54 | NE 54.txt | September 15, 2022 | 5.038 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '16s'] | 10:30:52 PM | 81052 | 1324.929 | 49
22 | 108 NE 55.txt | 1448.1083 | 28821.0844 | 0.24534 | 0.24534 | 0.0035 | 1117.9134 | 2705.4776 | 0.28142 | 0.28142 |  | 330.1949 | 1.0009 |  |  | 113.3183 | 23.943 | 137.2612 | NE 55 | NE 55.txt | September 15, 2022 | 5.042 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 10:37:49 PM | 81469 | 1324.929 | 50
23 | 110 NE 56.txt | 1448.1087 | 28181.7718 | 0.24387 | 0.24387 | 0.00344 | 1117.9095 | 2748.8873 | 0.28031 | 0.28031 |  | 330.1992 | 1.0008 |  |  | 107.8139 | 23.5815 | 131.3954 | NE 56 | NE 56.txt | September 15, 2022 | 5.043 | 45 | 3 | 50 | ['0h', '2m', '17s'] | 10:44:49 PM | 81889 | 1324.929 | 51
24 | 112 NE 57.txt | 1448.1083 | 29517.8244 | 0.24519 | 0.24519 | 0.00351 | 1117.9129 | 2728.2183 | 0.28193 | 0.28193 |  | 330.1954 | 1.0009 |  |  | 115.5919 | 23.6499 | 139.2418 | NE 57 | NE 57.txt | September 15, 2022 | 5.045 | 45 | 3 | 100 | ['0h', '2m', '17s'] | 10:52:24 PM | 82344 | 1324.929 | 52